# MĚŘENÍ LIHU

## Změna objemu lihu vlivem kontrakce

Líh je velmi hygroskopický; s vodou se mísí v každém poměru za kontrakce (zmenšení objemu) a vývoje tepla. Největší kontrakce nastává, smísí-li se 52 objemů lihu a 48 objemů vody, tedy při lihovitosti na kterou se běžně ředí destiláty, tento roztok má při 20°C jen 96,3 objemů. Např. smícháním např. 50 litrů vody a 50 litrů etanolu (lihu) nezískáme 100 litrů, ale pouze 96,4 litru směsi o lihovitosti 51,87% objemových. Kontrakce kolísá s teplotou.

## Změna hustoty (tj. i objemu) lihu vlivem teploty

r = m/V => V = m/r
(V...objem; m...hmotnost; r...hustota)
Je nutno vzít v úvahu závislost změny hustoty r směsi lihu na teplotě. Hustota např. 50% směsi lihu při teplotě 10 °C je 0,5040 kg/dm3, při 25 °C to je 0,4980 kg/dm3, z toho nám vychází změna objemu 50% destilátu z 30 litrů při 25 °C na pouze 29,64 litru při 10° C, to je rozdíl téměř 4 dcl (0,4 litru)!!!

U vody je změna objemu minimální, např. 30 litrů čisté vody o teplotě 25° C bude mít při teplotě 10 °C objem 29,91 litrů, čili změna pouze o 1 dcl (0,1 litru). U směsí lihu s vodou jsou tak velké změny měrné hmotnosti a tím objemu, jelikož zde se navíc uplatňuje kontrakce lihu, která kolísá s teplotou.

Z toho plyne obtížnost měření objemu směsí lihu a vody, tj. destilátu naředěného na určitou lihovitost. Pokud např. vyrobíte v palírně 20 litrů destilátu o lihovitosti 65 % a naředíte jej dalšími 5 litry vody, nezískáte 25 litrů destilátu, ale méně. Zjištění přesného množství destilátu po naředění na požadovanou lihovitost není možné pouhým součtem a bude mít vždy menší objem než součet jednotlivých smíchaných složek (vyrobeného destilátu a vody) a to až o několik decilitrů.

Množství vyrobeného destilát např. 20 litrů lihovitosti 65 % (je přesně zjištěný dle cejchovaného měřidla) a jeho koncentrace dle cejchovaného lihoměru se dle teploty destilátu přepočte dle alkoholmetrických tabulek na množství 100% etanolu při 20 °C. Tím zjistíme přesnou hodnotu (objem) vyrobeného etanolu (100% lihu), ale nejsme schopni zjistit objem po naředění, vzhledem ke zmiňované kontrakci směsí lihu a vody. Tzn. můžeme zákazníkovi sdělit kolik destilátu proteklo měřidlem a jakou má koncentraci, dále víme kolika litrům 100% lihu to odpovídá, ale nezjistíme kolik destilátu (v litrech) si odnese domů po naředění na určitou koncentraci (běžně 50 - 58%).

Z těchto důvodů vznikla alkoholmetrie, jako zvláštní disciplina, která je součástí Zákona o lihu č. 61/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 141/97 Sb. (novela č.82/2000). K tomu, abychom mohli správně realizovat zásady alkoholmetrie musíme být řádně vybaveni. Potřebujeme cejchovaný lihoměr s teploměrem a alkoholmetrické tabulky.

Destilát (směs lihu a vody) změní svůj objem naředěním (objem je menší než součet objemů původního destilátu a vody) a dále značně mění svůj objem v závislosti na teplotě.

Takže pokud máte mít 15 litrů destilátu a nenaplníte tím doma 15 litrových lahví není to důvod k obavám, že jste zaplatil větší množství destilátu než jste si odvezl. Pro správné množství destilátu musíte znát jeho teplotu, objem při dané teplotě a koncentraci při dané teplotě.

## Zřeďování lihu

Tabulka k výpočtu množství vody:

| Požadovaná koncentrace zředěného lihu v objemových procentech | Koncentrace lihu, který má být zřeďován v objemových procentech: |
| --- | --- |
|  | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
|  | Množství vody v litrech, které je nutno přidat ke 100 litrům lihu výše uvedené koncentrace. |
| 90 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 13,4 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 21,0 | 13,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 29,5 | 21,9 | 14,5 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 39,2 | 31,1 | 23,1 | 15,3 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 50,2 | 41,6 | 33,0 | 24,6 | 16,4 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 63,0 | 53,5 | 44,4 | 35,4 | 26,4 | 17,5 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 78,1 | 67,9 | 58,0 | 48,1 | 38,3 | 28,6 | 19,0 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 50 | 96,0 | 84,7 | 73,9 | 63,1 | 52,4 | 41,8 | 31,3 | 20,8 | 10,3 |  |  |  |  |
| 45 | 117,6 | 105,3 | 93,3 | 81,3 | 69,5 | 57,7 | 46,1 | 34,5 | 22,9 | 11,4 |  |  |  |
| 40 | 144,5 | 130,8 | 117,3 | 104,0 | 90,8 | 77,6 | 64,5 | 51,5 | 38,4 | 25,5 | 12,7 |  |  |
| 35 | 178,7 | 163,2 | 147,9 | 132,8 | 117,8 | 102,8 | 87,9 | 73,0 | 58,2 | 43,5 | 28,9 | 14,4 |  |
| 30 | 224,1 | 206,2 | 188,5 | 171,0 | 153,6 | 136,2 | 119,0 | 101,7 | 84,5 | 67,4 | 50,4 | 33,5 | 16,7 |
| 25 | 287,4 | 266,1 | 245,1 | 224,3 | 203,6 | 182,9 | 162,2 | 141,7 | 121,2 | 100,7 | 80,4 | 60,1 | 40,0 |
| 20 | 382,4 | 356,2 | 330,1 | 304,1 | 278,3 | 252,6 | 227,0 | 201,5 | 176,0 | 150,5 | 125 | 100 | 75 |
| 15 | 539,5 | 505,2 | 471,0 | 436,9 | 402,8 | 368,8 | 334,9 | 301,1 | 267,3 | 233,6 | 200 | 166 | 133 |

## Příklad:

Alkohol 80 % máme zředit na 40 %. V levém krajním sloupci vyhledáme požadovanou stupňovitost, což jest v našem případě 40 %, dále v horním řádku vyhledáme výchozí stupňovitost (80 %) alkoholu, který budeme ředit, a na průsečíku příslušného řádku a sloupce čteme, že ke 100 litrům lihu stupňovitosti 80 % je nutno přidat 104 litry vody, abychom dosáhli stupňovitost 40 %.

Z toho pak vyplývá, že budeme-li mít jeden litr lihu 80 %, musíme přidat 1,04 litry (1040 ml) vody abychom dosáhli požadovanou stupňovitost 40 %. To znamená, že k 0,5 litru lihu (500 ml) přidáme 520 ml vody.

V této tabulce je již zohledněna objemová kontrakce (lihová směs se poněkud stáhne na objemu).